AC-10型COD消解仪

AC-10型COD消解仪是一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置，符合《水和废水分析方法第四版》中节能加热法的要求。该装置可广泛应用于各行业化学耗氧量的分析，它同现行重铬酸钾法测定化学耗氧量的回流装置相比，具有体积小、节水、节电、恒温、操作简便等优点。AC-10型COD消解仪采用新型温控器，升温速度快，温度恒定均匀。

技术指标

温度可调范围：32℃~399℃

恒温精度：±2℃

升温时间（165℃）：＜30min；消解时间：120 min

同时加热样品数：12个

最大功耗：1600W

电源：220±10％