AC-100型COD快速消解仪

AC-100型COD快速消解仪是一种测定化学耗氧量的加热装置。它的设计符合《水和废水分析方法第四版》中快速密闭催化消解法的要求，可以测定地表水、生活污水、工业废水（包括高盐度废水）的化学耗氧量。它采用新型温控器，温度控制精确；采用了导热性能良好的铸铝加热体，升温速度快，温度恒定均匀。消解后，既可以用滴定法，也可以采用光度法分析。

技术指标

温度可调范围：32℃~399℃

恒温精度：±1℃

升温时间（165℃）：＜30min；消解时间：15 min

同时加热样品数：17个

最大功耗：500W

电源：220±10％,50HZ